## SampleTypes
externalId | userCode | name | description | isActive
s1 | WB | Whole Blood | Whole blood specimen | TRUE
s2 | SERUM | Serum | Serum specimen | TRUE

## Parameters
externalId | code | name | displayName | unit | dataType | description | isActive
p1 | GLU_F | Glucose Fasting | Glucose (Fasting) | mg/dL | number | Fasting glucose | TRUE
p2 | HBA1C | HbA1c | Hemoglobin A1c | % | number | HbA1c | TRUE

## Tests
externalId | code | name | sampleTypeExternalId | category | description | reportName | method | tatMinutes | isActive
t1 | GLU | Glucose (Fasting) | s2 | CHEMISTRY | Serum fasting glucose | Glucose (Fasting) | Hexokinase | 60 | TRUE
t2 | A1C | HbA1c | s1 | CHEMISTRY | HbA1c test | HbA1c | HPLC | 120 | TRUE

## TestParameters
testExternalId | parameterExternalId | displayOrder | isRequired
t1 | p1 | 1 | TRUE
t2 | p2 | 1 | TRUE

## Panels
externalId | code | name | description | isActive
g1 | DM_PANEL | Diabetes Panel | Starter diabetes panel | TRUE

## PanelTests
panelExternalId | testExternalId | displayOrder | isRequired
g1 | t1 | 1 | TRUE
g1 | t2 | 2 | FALSE

## ReferenceRanges
parameterExternalId | testExternalId | sampleTypeExternalId | gender | ageMinDays | ageMaxDays | rangeExpression | low | high | text | unit | notes | isActive
p1 | t1 | s2 |  |  |  | 70-110 | 70 | 110 | Normal fasting range | mg/dL |  | TRUE
p2 | t2 | s1 |  |  |  | <5.7 |  |  | Normal | % |  | TRUE